### **Опросный лист на камеры сборные одностороннего обслуживания (КСО-298)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Запрашиваемые данные** | 1-стороннее питание |
| 1. | **Схема главных цепей** | Новый рисунок |
| 2. | Номер схемы главных цепей |  |
| 3. | Номинальное напр., кВ | 6 | 10 |  |
| 4. | Номинальный ток, А | 630 | 1000 |  |
| 6. | Тип вакуумного выключателяили выключателя нагрузки | ВВ/TEL-10-20/1000 |  |
| ВБП-10-20/1000 |  |
| ВВУ-СЭЩ-П-20/1000 |  |
| ВБСК-10-20/630 |  |
| ВНА-10/630-20з (зп) |  |
| 7. | Шинный разъединитель | РВФЗ-10/630(1000) |  |
| 8. | Линейный разъединитель | РВЗ-10/630(1000) |  |
| 9. | Опер. напр. цепей управл. В | ~220 |  |
| 10. | Опер. напр. питания РЗА, В | =220 | ~220 |  |
| 11. | Тр-р напряжения (ТН) | 3хЗНОЛ.06 |  |
| 12. | Тр-р собствен. нужд (ТСН) | ОЛС-1,25 |  |
| 13. | Предохранитель тр-ра | ПКН-001 |  |
| 14. | Тр-р тока коэф. тр-ции, кл.точности, количествокол-во | ТОЛ-СЭЩ-10ТПЛ-10 |  |
| 15. | Счетчик | Меркурий 230 | СЭТ3а-01-01 |  |
| ) Тип модема |  |
| 16. | Тр-р тока нулев. посл-ти | ТЗЛМ | ТЗРЛ |  |
| 17. | Тип микропроцессорной защиты |  |
| 18. | Токовые реле | МТЗ |  |
| Отсечка |  |
| Перегрузка |  |
| 19. | Земляная защита | РТ-40/0,2 | ЗЗН-1 |  |
| 20. | Ограничение нагрузки |  |
| 21. | АПВ | 1-кратн. | 2-кратн. |  |
| 22. | Разрядники | РВО | ОПН |  |
| 23. | Заказчик: | Конт. тел. / E-mail: |

Просим вас направить заполненный опросный лист на электронную почту - **info@mpk77.ru**