### **Опросный лист на камеры сборные одностороннего обслуживания (КСО-298)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Запрашиваемые данные** | | | | | | | 1-стороннее питание |
| 1. | **Схема главных цепей** | | | | | | | Новый рисунок |
| 2. | Номер схемы главных цепей | | | | | | |  |
| 3. | Номинальное напр., кВ | | 6 | | | | 10 |  |
| 4. | Номинальный ток, А | | 630 | | | | 1000 |  |
| 6. | Тип вакуумного выключателя  или выключателя нагрузки | | ВВ/TEL-10-20/1000 | | | | |  |
| ВБП-10-20/1000 | | | | |  |
| ВВУ-СЭЩ-П-20/1000 | | | | |  |
| ВБСК-10-20/630 | | | | |  |
| ВНА-10/630-20з (зп) | | | | |  |
| 7. | Шинный разъединитель | | РВФЗ-10/630(1000) | | | | |  |
| 8. | Линейный разъединитель | | РВЗ-10/630(1000) | | | | |  |
| 9. | Опер. напр. цепей управл. В | | ~220 | | | | |  |
| 10. | Опер. напр. питания РЗА, В | | =220 | | ~220 | | |  |
| 11. | Тр-р напряжения (ТН) | | 3хЗНОЛ.06 | | | | |  |
| 12. | Тр-р собствен. нужд (ТСН) | | ОЛС-1,25 | | | | |  |
| 13. | Предохранитель тр-ра | | ПКН-001 | | | | |  |
| 14. | Тр-р тока коэф. тр-ции, кл.точности, количество  кол-во | | ТОЛ-СЭЩ-10  ТПЛ-10 | | | | |  |
| 15. | Счетчик | Меркурий 230 | | СЭТ3а-01-01 | | | |  |
| ) Тип модема | | | | | |  |
| 16. | Тр-р тока нулев. посл-ти | | ТЗЛМ | | ТЗРЛ | | |  |
| 17. | Тип микропроцессорной защиты | | | | | | |  |
| 18. | Токовые реле | | МТЗ | | | | |  |
| Отсечка | | | | |  |
| Перегрузка | | | | |  |
| 19. | Земляная защита | | РТ-40/0,2 | | | ЗЗН-1 | |  |
| 20. | Ограничение нагрузки | | | | | | |  |
| 21. | АПВ | | 1-кратн. | | | 2-кратн. | |  |
| 22. | Разрядники | | РВО | | | ОПН | |  |
| 23. | Заказчик: | | Конт. тел. / E-mail: | | | | | |

Просим вас направить заполненный опросный лист на электронную почту - [**info@mpk77.ru**](mailto:info@mpk77.ru)