###  **Опросный лист ячеек КРН-IV-10 (ЯКНО), К-26, ПСС**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | **Запрашиваемые данные** | **Ответы заказчика** |
| 1. | **Схема главных цепей** | 1-стороннее питание |  2-стороннее питание |
| Новый рисунок | Новый рисунок2 |
| 2. | Номер схемы главных цепей | **СКУ-161** | **СКУ-162** |
| 3. | Номинальное напр., кВ |  6  |  10 |  |  |
| 4. | Номинальный ток, А |  630 |  1000 |  |  |
| 5. | Исполнение ввода | воздух | кабель |  |  |
| Исполнение вывода | воздух | кабель |  |  |
|  6. |  Типвакуумного выключателя  или  выключателя нагрузки | ВВ/TEL-10-20/1000 |  |  |
| ВВУ-СЭЩ-П3-20/1000 |  |  |
| ВВ-12-10-20-630/1000  |  |  |
| ВВТ-10-20-630/1000 |  |  |
| ВНА-10/630-20з (зп) |  |  |
|  7. | Шинный разъединитель | РВЗ-10/630(1000) |  |  |
| 8. | Линейный разъединитель | РВЗ-10/630(1000) |  |  |
| 9. | Опер. напр. цепей управл., В | ~220 |  |  |
| 10. | Опер. напр. питания РЗА, В | =220 | ~220 |  |  |
| 11. | Тр-р напряжения (ТН) | 3хЗНОЛ.06 |  |  |
| 12. | Тр-р собствен. нужд (ТСН) | ОЛС-1,25 |  |  |
| 13. | Предохранитель тр-ра | ПКН-001 |  |  |
| 14. | ТТ, кл.точ, +++/5, кол-во | ТОЛ -10 / ТПЛ-10 |  |  |
| 15. | Счетчик  |  Меркурий / ПСЧ / СЕ / СЭТ /другой СЕ /ПСЧ / другой |  |  |
| ) Модем / нет / да / тип модема |  |  |
| 16. | Тип микропроцессорной защиты |  |  |
| 17. | Токовые реле |  МТЗ |  |  |
|  Отсечка |  |  |
|  Перегрузка |  |  |
| 18. | Тр-р тока нулев. посл-ти |  ТЗЛМ/ ТЗЛК |   |  |
| 19. | Защита от ОЗЗ | РТ-40/0,2 | ЗЗН-1 |  |  |
| 20. | Ограничение нагрузки |  |  |
| 21. | АПВ | 1-кратн. |  2-кратн. |  |  |
| 22. | Разрядники | РВО |  ОПН |  |  |
| 23. | Количество и сечение кабеля |  |  |
| 24. | Обогрев шкафа (с ДТКБ-48) |  |  |
| 25. | Дуговая защита |  |  |
| 26. | Штатно устанавливаемое оборудование |   |
| 27. | Дополнительно заказываемое оборудование |   |
| 28. | Сроки поставок количество ячеек |  |
| 29. | Заказчик | Конт. тел. / E-mail |  |

Просим вас направить заполненный опросный лист на электронную почту - **info@mpk77.ru**