### **Опросный лист ячеек КРН-IV-10 (ЯКНО), К-26, ПСС**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Запрашиваемые данные** | | | | | | | **Ответы заказчика** | |
| 1. | **Схема главных цепей** | | | | | | | 1-стороннее питание | 2-стороннее питание |
| Новый рисунок | Новый рисунок2 |
| 2. | Номер схемы главных цепей | | | | | | | **СКУ-161** | **СКУ-162** |
| 3. | Номинальное напр., кВ | | | 6 | | | 10 |  |  |
| 4. | Номинальный ток, А | | | 630 | | | 1000 |  |  |
| 5. | Исполнение ввода | | | воздух | | | кабель |  |  |
| Исполнение вывода | | | воздух | | | кабель |  |  |
| 6. | Тип  вакуумного выключателя  или  выключателя нагрузки | | | ВВ/TEL-10-20/1000 | | | |  |  |
| ВВУ-СЭЩ-П3-20/1000 | | | |  |  |
| ВВ-12-10-20-630/1000 | | | |  |  |
| ВВТ-10-20-630/1000 | | | |  |  |
| ВНА-10/630-20з (зп) | | | |  |  |
| 7. | Шинный разъединитель | | | РВЗ-10/630(1000) | | | |  |  |
| 8. | Линейный разъединитель | | | РВЗ-10/630(1000) | | | |  |  |
| 9. | Опер. напр. цепей управл., В | | | ~220 | | | |  |  |
| 10. | Опер. напр. питания РЗА, В | | | =220 | ~220 | | |  |  |
| 11. | Тр-р напряжения (ТН) | | | 3хЗНОЛ.06 | | | |  |  |
| 12. | Тр-р собствен. нужд (ТСН) | | | ОЛС-1,25 | | | |  |  |
| 13. | Предохранитель тр-ра | | | ПКН-001 | | | |  |  |
| 14. | ТТ, кл.точ, +++/5, кол-во | | | ТОЛ -10 / ТПЛ-10 | | | |  |  |
| 15. | Счетчик | Меркурий / ПСЧ / СЕ / СЭТ /другой  СЕ /ПСЧ / другой | | | | | |  |  |
| ) Модем / нет / да / тип модема | | | | | |  |  |
| 16. | Тип микропроцессорной защиты | | | | | | |  |  |
| 17. | Токовые реле | | | МТЗ | | | |  |  |
| Отсечка | | | |  |  |
| Перегрузка | | | |  |  |
| 18. | Тр-р тока нулев. посл-ти | | | ТЗЛМ/ ТЗЛК | | | |  |  |
| 19. | Защита от ОЗЗ | | | РТ-40/0,2 | | ЗЗН-1 | |  |  |
| 20. | Ограничение нагрузки | | | | | | |  |  |
| 21. | АПВ | | | 1-кратн. | | 2-кратн. | |  |  |
| 22. | Разрядники | | | РВО | | ОПН | |  |  |
| 23. | Количество и сечение кабеля | | | | | | |  |  |
| 24. | Обогрев шкафа (с ДТКБ-48) | | | | | | |  |  |
| 25. | Дуговая защита | | | | | | |  |  |
| 26. | Штатно устанавливаемое оборудование | | | | | | |  | |
| 27. | Дополнительно заказываемое оборудование | | | | | | |  | |
| 28. | Сроки поставок количество ячеек | | | | | | |  | |
| 29. | Заказчик | | Конт. тел. / E-mail | | | | |  | |

Просим вас направить заполненный опросный лист на электронную почту - [**info@mpk77.ru**](mailto:info@mpk77.ru)